В связи с участившимися пожарами в МКД, а так же частного сектора по Оренбургской области, ООО «УК Курманаевское ЖКХ» доводит до сведения население о мерах соблюдения противопожарной безопасности, а так же рекомендации по предотвращении возгорания квартиры (жилища)

ПАМЯТКА

населению по соблюдению правил пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах

Во избежание возникновения пожаров, соблюдайте правила пожарной безопасности!

Для того, чтобы выжить и победить огненную стихию с наименьшими потерями, следует усвоить ряд практических советов:

1.  Применять распашные (раскрывающиеся) решетки на оконных проемах.

2.  Постоянно держать свободный доступ  на балкон

3.  Не устраивать в вестибюлях лестничных клеток и на самых лестничных клетках кладовые.

4.  Не хранить горючие жидкости, мусор, старую мебель и другие горючие предметы в коридорах, холлах, на лестничных клетках, цокольных этажах (подвалов).

5.  Не хранить в кладовых и на балконах горючие вещества и материалы.

6.  Не изменять направление открывания входных дверей в свою квартиру, если это препятствует свободной эвакуации людей из соседних квартир.

7.  Не устанавливать в холлах перегородки, двери на путях эвакуации при пожаре.

8.  Препятствовать сбору в подъездах молодежных компаний, лиц без определенного места жительства, создающих угрозу в возникновении пожара.

9.  Не курить и не бросать не погашенные спички и окурки в помещениях МКД.

10.  Не бросать не погашенные спички и окурки из окон и балконов из-за возможности попадания их на ниже расположенные балконы и в окна.

11.  Не загромождать личными автомобилями придомовую территорию, так как это препятствует подъезду пожарных машин во время пожара.

Возникновение пожара в квартире возможно по следующим причинам:

·  от не осторожного обращения с огнем;

·  от оставленных без присмотра включенных в сеть электроприборов;

·  при пользовании неисправными электрическими приборами;

·  при пользовании самодельными и неисправными электрообогревателями;

·  при одновременном включении в электросеть с помощью тройника нескольких потребителей тока (ламп, обогревателей, утюгов);

·  при курении в постели, особенно в нетрезвом виде;

·  при оставлении не затушенных спичек и окурков;

·  от шалости с огнем детей, оставленных без присмотра.

Рекомендация:

Вы можете в значительной мере снизить грозящую вашему жилищу опасность, если оборудуете его автоматической системой обнаружения пожара, установите в квартире пожарный кран с рукавом, приобретите огнетушитель и обучите пользоваться им членов своей семьи.

Никогда не забывайте об опасности пожаров и не надейтесь, что с Вами подобного не может случиться.

В каждом случае появления дыма, запаха гари, очагов горения немедленно вызывайте пожарную помощь по телефону 01, 112

Для того, чтобы не повторять огненных трагедий – не допускайте небрежности и халатности в обращении с огнем. Ведь пока каждый из нас не осознает всю серьезность и глубину проблемы, ничто не измениться: по-прежнему будут гореть дома, все также, с приходом отопительного сезона, регулярно будут происходить пожары по причине нарушений правил пожарной безопасности. Давайте научимся думать о собственной безопасности, безопасности окружающих и предпринимать все возможное для этого!

Читая памятку о мерах пожарной безопасности, о действии лиц в случае возникновения пожара, мы все хорошо знаем и помним номер телефона вызова пожарной охраны, последовательность наших действий при пожаре, а когда случается – все забываем.

Избежать трагедии можно,

если соблюдать простые меры предосторожности:

1.  обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и найти себе помощников;

2.  прежде всего, вызовите пожарную охрану по телефону «01», «112»;

3.  в рискованных ситуациях не теряйте время и силы на спасение имущества;

4.  главное – любым способом спасайте себя и других, попавших в беду;

5.  позаботьтесь о спасении детей и престарелых, уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня;

6.  надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди);

7.  входя в любое незнакомое здание, обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов.

Решив спасаться через задымленный коридор:

1.  дышите через носовой платок, одежду;

2.  двигайтесь к выходу, пригнувшись или ползком (у пола, почти всегда, есть прослойка чистого воздуха);

3.  при движении вблизи открытого огня, необходимо накрыться мокрой плотной тканью;

4.  если не можете выйти к лестничной клетке (выходу): вернитесь в помещение, плотно закройте за собой дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия закройте мокрыми тряпками, а дверь полейте водой. Ждите пожарных, время прибытия в черте города с момента поступления сообщения составляет около 5-15 минут.

ГРАЖДАНЕ!

Не оставляйте малолетних детей и людей с ограниченными возможностями без присмотра, не разрешайте играть детям со спичками и другими огнеопасными предметами. Уходя из дома, проверьте, отключены ли все электроприборы и газ, закройте все окна , двери и форточки в окнах.

ПОМНИТЕ: соблюдая Правила пожарной безопасности, Вы убережете себя, своих близких и жилье от пожара.

Пожар легче предупредить, чем потушить!!!

"Правила противопожарного режима в РФ"

утверждённые Постановлением Правительства 25.04.2012г. № 390

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

При эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.